Informacija za naručioca ispitivanja

ANALIZA-    C REAKTIVNI PROTEIN ( CRP)

VRSTA UZORKA -serum

VRSTA EPRUVETE-bez antikolagulansa( vakutajnersacrvenimčepom )

METODA-Imunoturbidimetrija

VREME IZDAVANJA NALAZA-Kao hitannalazza sat vremena, a zaostalepacijente od 17-19 časovasvakidan.

SPOLJNA KONTROLA KVALITETA- Bio Rad, EQAS

- INTERFERENCIJA

- Ikterija( < 684  umol/L bilirubina) < 10%

- Hemoliza( <5g/L Hgb)- < 10%

- Lipemija( <10,0 mmol/L trigliceridi)- < 10%

REFERENTNE VREDNOSTI:

Muškarciižene< 5 mg/L.

KLINIČKO ZNAČENJE:

Povišeno:akutnaupala, bakterijskeinfekcije, zloćudnebolesti, trauma, bolestbubrega.

Sniženo: bolestjetre.

BIOLOŠKA  VARIJABILNOST:

Povišeno:pušenje, trudnoća, estrogeni, oralni kontraceptivi.

Podatke o mjernoj nesigurnosti testa ljekari mogu da dobiju od načelnika Službe laboratorijske dijagnostike.