Informacija za naručioca ispitivanja

ANALIZA-  DIREKTNI  BILIRUBIN

VRSTA UZORKA -serum

VRSTA EPRUVETE-bez antikolagulansa( vakutajnersacrvenimčepom )

METODA-Fotometrijska( diazo sulfanilnakiselina)

VREME IZDAVANJA NALAZA-Kao hitannalazza sat vremena, a zaostalepacijente od 17-19 časovasvakidan.

SPOLJNA KONTROLA KVALITETA- Bio Rad, EQAS

INTERFERENCIJA:

- Hemoliza (0,6 g/L Hg) ˂ 10 %

- Lipemija ( 5 mmol/L) ˂ 3 %

REFERENTNE VREDNOSTI:

Muškarci i žene  < 8,6 umol/L.

KLINIČKO ZNAČENJE:

Povišeno- akutni I hroničnivirusni hepatitis, cirozajetre, hepatocelularnikarcinom, ekstrahepatičnaholestaza, odbacivanjejetrekodtransplatacije.

BIOLOŠKA  VARIJABILNOST:

Sniženo: neadekvatno skladištenje uzoraka, izlaganje svjetlosti.

Promenjeno: dnevni ritam.

Podatke o mjernoj nesigurnosti testa ljekari mogu da dobiju od načelnika Službe laboratorijske dijagnostike.