Informacija za naručioca ispitivanja

ANALIZA-  UKUPNI   BILIRUBIN

VRSTA UZORKA -serum

VRSTA EPRUVETE-bez antikolagulansa ( vakutajner sa crvenim čepom )

METODA-Fotometrijska

VREME IZDAVANJA NALAZA-Kao hitan nalaz za sat vremena, a za  ostale pacijente od 17-19 časova svaki dan.

SPOLJNA KONTROLA KVALITETA- Bio Rad, EQAS

INTERFERENCIJA:

- hemoliza (do 10 g/L hemoglobina): < 10%

- lipemija (do 200 mg/dL intralipida): < 10%

REFERENTNE VREDNOSTI:

Muškarci i žene 3,4-20,5 umol/L.

KLINIČKO ZNAČENJE:

Povišeno- virusni hepatitis, ciroza, infektivna mononukleoza, bilijarna opstrukcija, perniciozna anemija, anemija srpastih ćelija.

BIOLOŠKA V ARIJABILNOST:

Povišeno:etanol, hospitalizacija, oralni kontraceptivi, hepatotoksičnost, holestatski i hemolitički lekovi

Sniženo: analitički-hemohlobin

Promenjeno: dnevni ritam, godišnja dob.

Podatke o mjernoj nesigurnosti testa ljekari mogu da dobiju od načelnika Službe laboratorijske dijagnostike.